冀建质研[2019] 01号

## 关于2018年度全省建设工程质量检测机构能力比对试验结果情况的通报

研究会驻各市办事处、有关检测机构：

根据河北省建设工程质量研究会《关于开展全省建设工程质量检测机构能力比对试验的通知》（冀建质研〔2018〕09号）的要求，2018年7~12月，河北省建设工程质量研究会组织有关检测机构开展了防水涂料、苯盲样和高强螺栓连接件的能力比对工作。现将能力比对试验结果情况通报如下：
    一、基本情况
      本次建设工程质量检测机构的能力比对工作由河北省建设工程质量研究会统一组织，委托河北省建筑科学研究院作为项目承担单位，研究会驻各市办事处配合做好相关工作。

本次能力比对试验按检测资质包括使用功能、室内环境和钢结构三大类，样品分别为防水涂料、苯盲样和高强螺栓连接件。
        参加本次能力比对试验的检测机构共174家。其中使用功能141家，室内环境108家，钢结构63家。各参加机构按照《作业指导书》要求实施试验，并在规定时间内上报比对结果。

本次比对试验，按照《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》（CNAS-GL02）采用稳健统计技术对返回的结果进行统计评定，并引入国家检测中心的检测数据对评定结果进行补充修正，评定结果分为合格和不合格两种。对每类比对样品，凡各项检验参数均合格的检测机构，其该类比对评定结果为合格；凡检验参数有不合格项的检测机构，其该类比对评定结果为不合格。

二、能力比对结果情况
      （一）使用功能检测
      经过对141个聚氨酯防水涂料比对试验结果进行评定，确定比对试验合格检测机构140个（见附件1），占99.3%，不合格检测机构1个，占0.7%。

(二）室内环境检测

经过对108个苯溶液比对试验结果进行评定，确定比对试验合格检测机构104个（见附件2），占96.3%，不合格检测机构4个，占3.7%。

（三）钢结构检测

经过对63个高强螺栓连接摩擦面比对试验结果进行评定，确定比对试验合格检测机构63个（见附件3），占100%。

三、建议

各检测机构通过参加本次能力比对试验，提高了检测人员的技能，提升了检测机构的业务能力和社会信誉。

希望各检测机构针对本次能力比对中发现的弱项和问题及时整改，同时加强有关标准、方法、设备使用方面的规范和学习。做到抓住重点，有的放矢，对检测数据精益求精。通过积极参加能力比对试验，进一步规范和加强建筑工程质量的检测管理，全面提高检测机构的检测能力、检测效率和专业技术服务水平，为我省的建筑工程质量提供有力保障。

四、证书发放

能力比对结果证书将统一邮寄至研究会驻各市办事处（见附件4），辛集、定州及华油的由研究会直接发放。

附件：1、使用功能能力比对合格单位名单

2、室内环境能力比对合格单位名单

3、钢结构能力比对合格单位名单

4、研究会驻各市办事处通讯方式

2019年1月22日

抄报：河北省住房和城乡建设厅建工处

河北省工程建设质量监督检测管理总站

附件1：

使用功能能力比对合格单位名单

| 序号 | 所属地市 | 单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保定 | 保定市旭锐工程检测有限公司 |
| 2 | 保定 | 保定新一代建设工程材料检测有限公司 |
| 3 | 保定 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 4 | 保定 | 定兴县华太工程质量检测有限责任公司 |
| 5 | 保定 | 高碑店市筑城建筑质量检测有限责任公司 |
| 6 | 保定 | 保定护航建筑工程检测有限公司 |
| 7 | 保定 | 河北通合检测技术服务有限公司定兴分公司 |
| 8 | 保定 | 保定腾达工程测试有限公司 |
| 9 | 保定 | 涞水县昌盛建筑工程质量检测有限公司 |
| 10 | 保定 | 河北荣发建筑科技有限公司 |
| 11 | 保定 | 保定市建筑工程质量检测中心 |
| 12 | 保定 | 保定市科源建材检测有限公司 |
| 13 | 沧州 | 黄骅市鑫岳建设工程质量检测有限公司 |
| 14 | 沧州 | 青县天恒建设工程检测有限公司 |
| 15 | 沧州 | 东光县兴业建筑材料检测有限责任公司 |
| 16 | 沧州 | 任丘市庆丰工程检测有限公司 |
| 17 | 沧州 | 沧州市开元建筑检测有限公司 |
| 18 | 沧州 | 沧州建龙建筑工程检测有限公司 |
| 19 | 沧州 | 河间市顺达建设工程质量检测有限公司 |
| 20 | 沧州 | 南皮县诚信建设工程质量检测有限责任公司 |
| 21 | 沧州 | 沧州市建设工程质量检测中心 |
| 22 | 沧州 | 沧州临港宏丰建设工程检测有限公司 |
| 23 | 沧州 | 黄骅市永兴建设工程检测有限公司 |
| 24 | 沧州 | 肃宁县靖源建设工程检测有限公司 |
| 25 | 沧州 | 河北济沧建设科技有限公司 |
| 26 | 承德 | 承德市砼鑫建筑工程质量检测有限责任公司 |
| 27 | 承德 | 承德中天建设工程检测试验有限公司 |
| 28 | 承德 | 平泉安泰建设工程检测试验有限公司 |
| 29 | 承德 | 承德县平安建设工程质量检测有限公司 |
| 30 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县金盛建筑工程检测有限公司 |
| 31 | 承德 | 承德华宇建筑工程质量检测有限责任公司 |
| 32 | 承德 | 滦平佳衡建材检测有限责任公司 |
| 33 | 承德 | 滦平县五强建筑材料检测有限责任公司 |
| 34 | 定州 | 定州市华瑞建筑工程试验检测有限公司 |
| 35 | 定州 | 定州市旭升建设工程检测有限公司 |
| 36 | 邯郸 | 河北天硕工程检测有限公司 |
| 37 | 邯郸 | 邯郸市中实建设工程质量检测有限公司 |
| 38 | 邯郸 | 涉县永胜建筑材料检测有限公司 |
| 39 | 邯郸 | 河北华茂建设工程检测有限公司 |
| 40 | 邯郸 | 邯郸市华天建材检测有限公司 |
| 41 | 邯郸 | 河北安厦工程质量检测有限公司 |
| 42 | 邯郸 | 河北柏辰建筑工程检测有限公司 |
| 43 | 邯郸 | 邯郸市新源工程检测有限公司 |
| 44 | 邯郸 | 河北天诚建设工程检测有限公司 |
| 45 | 邯郸 | 邯郸市泰克建筑质量检测有限公司 |
| 46 | 邯郸 | 临漳县正方建筑工程检测有限公司 |
| 47 | 邯郸 | 邯郸市建业建设工程质量检测有限公司 |
| 48 | 邯郸 | 邯郸市宝正建筑工程质量检测有限公司 |
| 49 | 衡水 | 衡水市建设工程质量检测中心 |
| 50 | 衡水 | 衡水佳源建筑材料检测有限责任公司 |
| 51 | 衡水 | 衡水宇正建設工程检测有限责任公司 |
| 52 | 衡水 | 衡水市精诚工程检测有限责任公司 |
| 53 | 衡水 | 枣强县诚信建筑材料检测有限公司 |
| 54 | 廊坊 | 文安县国丰建筑工程质量检测有限公司 |
| 55 | 廊坊 | 永清县宏伟建设工程质量检测有限公司 |
| 56 | 廊坊 | 廊坊市阳光建设工程质量检测有限公司 |
| 57 | 廊坊 | 三河市新拓建设工程质量检测有限公司 |
| 58 | 廊坊 | 香河大方建设工程质量检测有限公司 |
| 59 | 廊坊 | 大厂回族自治县筑诚建设工程质量检测有限公司 |
| 60 | 廊坊 | 固安县昊海建筑工程检测有限公司 |
| 61 | 廊坊 | 香河常悦建筑工程检测有限公司 |
| 62 | 廊坊 | 霸州市新昊建设工程材料检测有限公司 |
| 63 | 廊坊 | 固安宏景工程质量检测有限公司 |
| 64 | 廊坊 | 廊坊开发区安城建设工程材料检测有限公司 |
| 65 | 廊坊 | 廊坊市宇达建筑材料检测有限公司 |
| 66 | 廊坊 | 三河市燕鑫建设工程质量检测有限公司 |
| 67 | 廊坊 | 大城县紫实建筑工程质量检测有限公司 |
| 68 | 廊坊 | 三河市诚信建设工程检测有限公司 |
| 69 | 秦皇岛 | 秦皇岛市瑞开建筑检测有限公司 |
| 70 | 秦皇岛 | 青龙满族自治县正信建设工程质量检测有限责任公司 |
| 71 | 秦皇岛 | 秦皇岛经济技术开发区建设工程质量检测中心 |
| 72 | 秦皇岛 | 抚宁衡信工程质量检测有限公司 |
| 73 | 秦皇岛 | 秦皇岛海尊建设工程材料检测有限公司 |
| 74 | 秦皇岛 | 河北广厦建设工程检测有限公司 |
| 75 | 秦皇岛 | 河北新丰工程检测有限公司 |
| 76 | 秦皇岛 | 秦皇岛市新宇建设工程材料检测有限公司 |
| 77 | 秦皇岛 | 秦皇岛市北建科瑞工程检测有限公司 |
| 78 | 秦皇岛 | 河北众兴检验检测有限公司 |
| 79 | 秦皇岛 | 秦皇岛市建恒工程质量检测有限公司 |
| 80 | 秦皇岛 | 昌黎县大地工程质量检测有限责任公司 |
| 81 | 石家庄 | 石家庄市栾城区科达建筑工程质量检测有限责任公司 |
| 82 | 石家庄 | 河北博业建设工程质量检测有限责任公司 |
| 83 | 石家庄 | 河北永和建材检测技术有限公司 |
| 84 | 石家庄 | 河北大地建设工程检测有限公司 |
| 85 | 石家庄 | 河北宏星检测技术服务集团有限公司 |
| 86 | 石家庄 | 河北麒麟建筑科技发展有限公司 |
| 87 | 石家庄 | 石家庄晶石建筑工程技术有限公司 |
| 88 | 石家庄 | 石家庄科佳建筑工程技术有限公司 |
| 89 | 石家庄 | 石家庄市住建集团建筑工程检测服务有限公司 |
| 90 | 石家庄 | 石家庄嘉业工程质量检测有限公司 |
| 91 | 石家庄 | 井陉县卓展工程材料检测有限公司 |
| 92 | 石家庄 | 赵县诚信建设工程检测有限公司 |
| 93 | 石家庄 | 平山县建科建筑工程材料检测有限公司 |
| 94 | 石家庄 | 石家庄京铁建材检测有限公司 |
| 95 | 石家庄 | 石家庄市中冀工程检测有限公司 |
| 96 | 石家庄 | 河北精工建设工程质量检测有限公司 |
| 97 | 石家庄 | 河北双诚建筑工程检测有限公司 |
| 98 | 石家庄 | 河北居安建筑工程质量检测有限公司 |
| 99 | 石家庄 | 河北金正建筑技术检测有限公司 |
| 100 | 石家庄 | 河北省建筑科学研究院（河北省建筑工程质量检测中心） |
| 101 | 唐山 | 唐山市恒中威建设工程材料检验有限公司 |
| 102 | 唐山 | 滦县中信建设工程材料检验有限公司 |
| 103 | 唐山 | 唐山建华检测股份有限公司 |
| 104 | 唐山 | 遵化市金正建设工程材料检验有限公司 |
| 105 | 唐山 | 唐山建苑建设工程材料检测有限公司 |
| 106 | 唐山 | 唐山金立建筑工程质量检测有限公司 |
| 107 | 唐山 | 唐山海港盛大工程质量检测有限公司 |
| 108 | 唐山 | 唐山市丰润区丰达工程质量检测有限公司 |
| 109 | 唐山 | 唐山欧克冶金建设工程质量检测有限公司 |
| 110 | 唐山 | 迁安市众望工程质量检测有限公司 |
| 111 | 唐山 | 唐山市诚鉴建筑工程材料检测有限公司 |
| 112 | 唐山 | 唐山市永安建筑检测有限公司 |
| 113 | 唐山 | 唐山环宇工程质量检测有限公司 |
| 114 | 唐山 | 乐亭衡信建设工程材料检验有限公司 |
| 115 | 唐山 | 唐山宝祥建设工程材料检测有限公司 |
| 116 | 唐山 | 唐山盛泰建设工程材料检测有限公司 |
| 117 | 唐山 | 唐山市彤泰建设工程材料检验有限公司 |
| 118 | 唐山 | 唐山中权工程检测有限公司 |
| 119 | 唐山 | 唐山宏华建设工程材料检测有限公司 |
| 120 | 唐山 | 遵化市桂明建筑工程检测有限公司 |
| 121 | 唐山 | 河北四通建筑工程检测有限公司 |
| 122 | 唐山 | 唐山曹妃甸筑城建筑工程检测有限公司 |
| 123 | 唐山 | 唐山市乾正建设工程材料检测有限公司 |
| 124 | 唐山 | 遵化市恒通建筑工程检测有限公司 |
| 125 | 唐山 | 唐山中信建筑工程质量检测有限公司 |
| 126 | 唐山 | 玉田县九天建设工程质量检测有限公司 |
| 127 | 唐山 | 唐山市思远工程材料检测有限公司 |
| 128 | 邢台 | 邢台市建设工程质量检测中心 |
| 129 | 邢台 | 内丘县建设工程检测有限公司 |
| 130 | 邢台 | 邢台市科信建设工程检测有限责任公司 |
| 131 | 邢台 | 邢台冠标建筑工程技术检测有限公司 |
| 132 | 邢台 | 邢台华阳建筑工程检测有限公司 |
| 133 | 邢台 | 隆尧县天正建设工程检测有限公司 |
| 134 | 邢台 | 南宫市泰鑫建工检测有限责任公司 |
| 135 | 邢台 | 邢台恒楼建筑工程检测有限公司 |
| 136 | 张家口 | 张家口市建设工程质量检测中心有限责任公司 |
| 137 | 张家口 | 张家口市阳光建筑材料检测有限责任公司 |
| 138 | 张家口 | 张家口恒泰工程检测有限责任公司 |
| 139 | 张家口 | 张家口市华城建设工程检测有限公司 |
| 140 | 张家口 | 张家口市宣化明鉴工程检测有限公司 |

附件2：

室内环境能力比对合格单位名单

| 序号 | 所属地市 | 单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保定 | 保定市旭锐工程检测有限公司 |
| 2 | 保定 | 河北世纪建设工程检测有限公司 |
| 3 | 保定 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 4 | 保定 | 河北通合检测技术服务有限公司定兴分公司 |
| 5 | 保定 | 保定市科源建材检测有限公司 |
| 6 | 保定 | 河北荣发建筑科技有限公司 |
| 7 | 保定 | 保定市永泰建设工程质量检测有限公司 |
| 8 | 保定 | 保定市建筑工程质量检测中心 |
| 9 | 保定 | 河北雄安绿研检验认证有限公司 |
| 10 | 沧州 | 河北济沧建设科技有限公司 |
| 11 | 沧州 | 黄骅市天诚检测有限公司 |
| 12 | 沧州 | 泊头恒瑞建设工程质量检测有限公司 |
| 13 | 沧州 | 沧州市开元建筑检测有限公司 |
| 14 | 沧州 | 沧州建龙建筑工程检测有限公司 |
| 15 | 沧州 | 南皮县诚信建设工程质量检测有限责任公司 |
| 16 | 沧州 | 沧州市建设工程环境检测有限公司 |
| 17 | 沧州 | 肃宁县靖源建设工程检测有限公司 |
| 18 | 沧州 | 任丘市康洁室内环境质量检测有限公司 |
| 19 | 承德 | 承德中天建设工程检测试验有限公司 |
| 20 | 承德 | 承德誉天室内环境检测有限公司 |
| 21 | 承德 | 平泉安泰建设工程检测试验有限公司 |
| 22 | 承德 | 承德县平安建设工程质量检测有限公司 |
| 23 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县金盛建筑工程检测有限公司 |
| 24 | 承德 | 滦平佳衡建材检测有限责任公司 |
| 25 | 定州 | 定州市旭升建设工程检测有限公司 |
| 26 | 邯郸 | 河北华茂建设工程检测有限公司 |
| 27 | 邯郸 | 邯郸市新源工程检测有限公司 |
| 28 | 邯郸 | 河北准联建设工程检测有限公司 |
| 29 | 邯郸 | 邯郸市中实建设工程质量检测有限公司 |
| 30 | 邯郸 | 涉县永胜建筑材料检测有限公司 |
| 31 | 邯郸 | 邯郸市建业建设工程质量检测有限公司 |
| 32 | 邯郸 | 邯郸市华天建材检测有限公司 |
| 33 | 邯郸 | 河北安厦工程质量检测有限公司 |
| 34 | 邯郸 | 河北柏辰建筑工程检测有限公司 |
| 35 | 邯郸 | 河北天诚建设工程检测有限公司 |
| 36 | 衡水 | 衡水市建设工程质量检测中心 |
| 37 | 衡水 | 衡水佳源建筑材料检测有限责任公司 |
| 38 | 衡水 | 景县盛科室内检测有限公司 |
| 39 | 廊坊 | 三河市诚信建设工程检测有限公司 |
| 40 | 廊坊 | 廊坊市阳光建设工程质量检测有限公司 |
| 41 | 廊坊 | 香河常悦建筑工程检测有限公司 |
| 42 | 廊坊 | 霸州市新昊建设工程材料检测有限公司 |
| 43 | 廊坊 | 固安宏景工程质量检测有限公司 |
| 44 | 廊坊 | 香河县航宇建筑工程检测有限公司 |
| 45 | 廊坊 | 文安县国丰建筑工程质量检测有限公司 |
| 46 | 秦皇岛 | 秦皇岛海尊建设工程材料检测有限公司 |
| 47 | 秦皇岛 | 河北广厦建设工程检测有限公司 |
| 48 | 秦皇岛 | 河北新丰工程检测有限公司 |
| 49 | 秦皇岛 | 河北众兴检验检测有限公司 |
| 50 | 秦皇岛 | 秦皇岛市建恒工程质量检测有限公司 |
| 51 | 秦皇岛 | 秦皇岛市瑞开建筑检测有限公司 |
| 52 | 石家庄 | 河北绿环环境检测有限公司 |
| 53 | 石家庄 | 石家庄科佳建筑工程技术有限公司 |
| 54 | 石家庄 | 石家庄市住建集团建筑工程检测服务有限公司 |
| 55 | 石家庄 | 石家庄嘉业工程质量检测有限公司 |
| 56 | 石家庄 | 河北盛科工程检测有限公司 |
| 57 | 石家庄 | 河北华清环境科技集团股份有限公司 |
| 58 | 石家庄 | 河北博瑞建工技术有限公司 |
| 59 | 石家庄 | 河北精工建设工程质量检测有限公司 |
| 60 | 石家庄 | 河北省建筑科学研究院（河北省建筑工程质量检测中心） |
| 61 | 石家庄 | 河北大地建设工程检测有限公司 |
| 62 | 石家庄 | 河北宏星检测技术服务集团有限公司 |
| 63 | 石家庄 | 河北麒麟建筑科技发展有限公司 |
| 64 | 石家庄 | 河北双诚建筑工程检测有限公司 |
| 65 | 唐山 | 唐山市恒中威建设工程材料检验有限公司 |
| 66 | 唐山 | 唐山建华检测股份有限公司 |
| 67 | 唐山 | 唐山金立建筑工程质量检测有限公司 |
| 68 | 唐山 | 唐山市曹妃甸区建设建筑工程质量检测有限公司 |
| 69 | 唐山 | 滦南宏鹏建设工程材料检验有限公司 |
| 70 | 唐山 | 唐山欧克冶金建设工程质量检测有限公司 |
| 71 | 唐山 | 迁安市众望工程质量检测有限公司 |
| 72 | 唐山 | 唐山市诚鉴建筑工程材料检测有限公司 |
| 73 | 唐山 | 唐山市永安建筑检测有限公司 |
| 74 | 唐山 | 乐亭衡信建设工程材料检验有限公司 |
| 75 | 唐山 | 唐山盛泰建设工程材料检测有限公司 |
| 76 | 唐山 | 唐山市彤泰建设工程材料检验有限公司 |
| 77 | 唐山 | 唐山中权工程检测有限公司 |
| 78 | 唐山 | 唐山宏华建设工程材料检测有限公司 |
| 79 | 唐山 | 玉田县九天建设工程质量检测有限公司 |
| 80 | 唐山 | 滦县中信建设工程材料检验有限公司 |
| 81 | 唐山 | 唐山市丰润区丰达工程质量检测有限公司 |
| 82 | 唐山 | 唐山环宇工程质量检测有限公司 |
| 83 | 唐山 | 唐山新鹏工程建设检测有限公司 |
| 84 | 唐山 | 唐山宝祥建设工程材料检测有限公司 |
| 85 | 唐山 | 唐山市思远工程材料检测有限公司 |
| 86 | 唐山 | 遵化市桂明建筑工程检测有限公司 |
| 87 | 唐山 | 河北四通建筑工程检测有限公司 |
| 88 | 唐山 | 唐山曹妃甸筑城建筑工程检测有限公司 |
| 89 | 唐山 | 迁安市建伟建设工程质量检测有限责任公司 |
| 90 | 唐山 | 唐山市乾正建设工程材料检测有限公司 |
| 91 | 唐山 | 遵化市恒通建筑工程检测有限公司 |
| 92 | 唐山 | 唐山中信建筑工程质量检测有限公司 |
| 93 | 辛集 | 辛集市康安工程质量检测有限公司 |
| 94 | 邢台 | 邢台健宇检测技术有限公司 |
| 95 | 邢台 | 邢台市科信建设工程检测有限责任公司 |
| 96 | 邢台 | 邢台市康达建筑工程环境检测有限公司 |
| 97 | 邢台 | 邢台宇洁建筑工程检测有限责任公司 |
| 98 | 邢台 | 邢台恒楼建筑工程检测有限公司 |
| 99 | 张家口 | 张家口市建设工程质量检测中心有限责任公司 |
| 100 | 张家口 | 张家口市同兴建设工程质量检测有限公司 |
| 101 | 张家口 | 张家口市宣化明鉴工程检测有限公司 |
| 102 | 张家口 | 张家口市明馨室内环境检测所 |
| 103 | 张家口 | 张家口恒泰工程检测有限责任公司 |
| 104 | 张家口 | 张家口诚泰建设工程检测有限公司 |

附件3：

钢结构能力比对合格单位名单

| 序号 | 区域 | 单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保定 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 2 | 保定 | 保定腾达工程测试有限公司 |
| 3 | 保定 | 河北荣发建筑科技有限公司 |
| 4 | 保定 | 保定旭锐工程检测有限公司 |
| 5 | 保定 | 河北雄安绿研检验认证有限公司 |
| 6 | 沧州 | 沧州市建设工程质量检测中心 |
| 7 | 沧州 | 沧州市开元建筑检测有限公司 |
| 8 | 沧州 | 河北济沧建设科技有限公司 |
| 9 | 沧州 | 沧州建龙建筑工程检测有限公司 |
| 10 | 承德 | 承德华宇建筑工程质量检测有限责任公司 |
| 11 | 承德 | 承德中天建设工程检测试验有限公司 |
| 12 | 定州 | 定州市旭升建设工程检测有限公司 |
| 13 | 邯郸 | 邯郸市建业建设工程质量检测有限公司 |
| 14 | 邯郸 | 河北柏辰建筑工程检测有限公司 |
| 15 | 邯郸 | 河北天诚建设工程检测有限公司 |
| 16 | 邯郸 | 邯郸市宝正建筑工程质量检测有限公司 |
| 17 | 邯郸 | 邯郸市华天建材检测有限公司 |
| 18 | 邯郸 | 河北华茂建设工程检测有限公司 |
| 19 | 邯郸 | 邯郸市绿园建筑工程检测有限公司 |
| 20 | 衡水 | 衡水市建设工程质量检测中心 |
| 21 | 廊坊 | 文安县国丰建筑工程质量检测有限公司 |
| 22 | 廊坊 | 廊坊市阳光建设工程质量检测有限公司 |
| 23 | 廊坊 | 霸州市新昊建设工程材料检测有限公司 |
| 24 | 廊坊 | 三河市新拓建设工程质量检测有限公司 |
| 25 | 廊坊 | 三河市燕鑫建设工程质量检测有限公司 |
| 26 | 秦皇岛 | 秦皇岛市建恒工程质量检测有限公司 |
| 27 | 秦皇岛 | 河北广厦建设工程检测有限公司 |
| 28 | 秦皇岛 | 河北众兴检验检测有限公司 |
| 29 | 秦皇岛 | 河北新丰工程检测有限公司 |
| 30 | 秦皇岛 | 秦皇岛市北建科瑞工程检测有限公司 |
| 31 | 秦皇岛 | 秦皇岛海尊建设工程材料检测有限公司 |
| 32 | 石家庄 | 石家庄市住建集团建筑工程检测服务有限公司 |
| 33 | 石家庄 | 河北精工建设工程质量检测有限公司 |
| 34 | 石家庄 | 河北麒麟建筑科技发展有限公司 |
| 35 | 石家庄 | 中交路桥科技有限公司 |
| 36 | 石家庄 | 石家庄嘉业工程质量检测有限公司 |
| 37 | 石家庄 | 河北金正建筑技术检测有限公司 |
| 38 | 石家庄 | 石家庄市中冀工程检测有限公司 |
| 39 | 石家庄 | 河北宏星检测技术服务集团有限公司 |
| 40 | 石家庄 | 河北润成工程检测有限公司 |
| 41 | 石家庄 | 石家庄科佳建筑工程技术有限公司 |
| 42 | 石家庄 | 河北恒基建设工程质量检测有限公司 |
| 43 | 石家庄 | 河北中交远洲工程试验检测有限公司 |
| 44 | 石家庄 | 河北大地建设工程检测有限公司 |
| 45 | 石家庄 | 河北省建筑科学研究院（河北省建筑工程质量检测中心） |
| 46 | 石家庄 | 河北世纪建筑材料设备检验有限公司 |
| 47 | 唐山 | 唐山中信建筑工程质量检测有限公司 |
| 48 | 唐山 | 唐山建苑建设工程材料检测有限公司 |
| 49 | 唐山 | 唐山乾正建设工程材料检测有限公司 |
| 50 | 唐山 | 唐山宝祥建设工程材料检测有限公司 |
| 51 | 唐山 | 唐山建华检测股份有限公司 |
| 52 | 唐山 | 唐山金立建筑工程质量检测有限公司 |
| 53 | 唐山 | 唐山中权工程检测有限公司 |
| 54 | 唐山 | 唐山盛泰建设工程材料检测有限公司 |
| 55 | 唐山 | 遵化市桂明建筑工程检测有限公司 |
| 56 | 唐山 | 唐山海港盛大工程质量检测有限公司 |
| 57 | 唐山 | 滦南宏鹏建设工程材料检验有限公司 |
| 58 | 唐山 | 河北四通建筑工程检测有限公司 |
| 59 | 唐山 | 唐山曹妃甸筑城建筑工程检测有限公司 |
| 60 | 唐山 | 唐山新鹏工程建设检测有限公司 |
| 61 | 唐山 | 遵化市金正建设工程材料检验有限公司 |
| 62 | 邢台 | 邢台市建设工程质量检测中心 |
| 63 | 张家口 | 张家口市建设工程质量检测中心有限责任公司 |

附件4：

| 河北省建设工程质量研究会各办事处通讯方式 |
| --- |
| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 通讯地址 | 邮编 |
| 1 | 廊坊市阳光建设工程质量检测有限公司 | 张作栋 | 0316-2807015 | 廊坊市安次区龙河工业园区夏荣道10号 | 065000 |
| 2 | 邢台市建设工程质量检测中心 | 李建虹 | 0319-3185270 | 18631938676 | 邢台市桥东区丰仓街12号 | 054001 |
| 3 | 承德中天建设工程检测试验有限公司 | 忻加光 | 0314-2256895 | 13483889697 | 承德市双桥区小老虎沟碧麓嘉园5#楼 | 067000 |
| 4 | 秦皇岛市建恒工程质量检测有限公司 | 周少龙 | 0335-3627283 | 13303357671 | 秦皇岛市海港区红旗路325号 | 066000 |
| 5 | 沧州市建设工程质量检测中心 | 宋向东 | 0317-8698700 | 13803239868 | 沧州市迎宾大道建业大厦院内东配楼 | 061001 |
| 6 | 邯郸市建业建设工程质量检测有限公司 | 王延娜 | 0310-3178099 | 18630069393 | 邯郸市和谐大街和邯临路交叉口东北角 | 056004 |
| 7 | 衡水市建设工程质量检测中心 | 王庆华 | 0318-2088860 | 18632888365 | 衡水市新华西路299号住建局 | 053000 |
| 8 | 石家庄市建设工程质量检测协会 | 王双蝶 | 0311-85881021 | 13363837531 | 石家庄市裕华区青园街253号203室 | 050000 |
| 9 | 唐山市乾正建设工程材料检测有限公司 | 黄 枫 | 0315-2013122 | 13663299939 | 唐山市路北区机场路6号 | 063000 |
| 10 | 张家口市建设工程质量检测中心 | 任 喆 | 0313-5980653 | 18903233659 | 张家口市经开区盛华东大街37号 | 075000 |
| 11 | 保定市建筑工程质量检测中心 | 杨欣然 | 0312-2190206 | 13722283838 | 保定市三丰中路1261号 | 071000 |